MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CALARASI

COMPARTIMENTUL INSPECTIA  SI CONTROLUL FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA

Nr. 10300/ 01.08.2016

INFORMARE CALITATEA APEI DE IMBAIERE-jud.Calarasi

In conformitate cu legislatia sanitara in vigoare,in anii anteriori ,D.S.P Calarasi-C.I.C.F.R.M.V.M  a identificat,inspectat , monitorizat  si raportat  2 Zone naturale de imbaiere ,exploatate pe malul bratului Borcea al fluviului Dunarea.

PLAJA,, MARE”

-amenajata si autorizata

-localizare geografica-Km.94+150-malul drept al bratului Borcea;

-persoane care utilizeaza zona,in sezonul de imbaiere-150/zi.

PLAJA,,PODUL 4”

-amenajata si neautorizata(aflata in curs de autorizare sanitara);

-localizare geografica-Km.4 -malul stang al bratului Borcea;

-persoane care utilizeaza zona,in sezonul de imbaiere-100/zi.

In urma analizelor de laborator efectuate,in anii   2013,2014,2015 ,parametrii fizico-chimici si bacteriologici la apa de imbaiere prelevate de la cele 2 zone natural de imbaiere  au corespuns legislatiei sanitare in vigoare ,in proportie de 100%,atat din punct de vedere fizico-chimic,cat si bacteriologic.

ZONA NATURALA DE IMBAIERE,,PODUL 4” CALARASI-Amenajata si Neautorizata(in proceduri de autorizare sanitara,cu documentatia depusa)-2015

| PLAJA MARE Calarasi | Labortorul care a executat analizele: DSP Calarasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  | 15.06.2015-AVAL |  | 15.06.2015-AMONTE | 08.07.2015-AVAL | 08.07.2015-AMONTE | 05.08.2015 AVAL |  |  | 05.08.2015 AMONTE |  |  |
| Escherichia Coli/100 mL |  | 1454 |  | 2000 | 90 | 90 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Enterococi/100 mL |  | 18 |  | 9 | 27 | 27 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| Bacterii coliforme/100 mL |  | 2818 |  | 2636 | - | - | 1454 |  | 1454 |  |  |  |
| Salmonella/1L |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| ## INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l |  | Absent | Absent |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat |  | Absent | Absent |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L |  | Absent | Absent |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Transparenţa, m |  | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Alţi parametri |  | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,49; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-84; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,26; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-82; |  | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,03; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-98; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,40; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,31; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-96; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,31; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-96; |  |  |  |  |

ZONA NATURALA DE IMBAIERE,,PLAJA MARE” CALARASI-Amenajata  si Autorizata-2015

| PLAJA MARE Calarasi | Labortorul care a executat analizele: DSP Calarasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  | 03.06.2015-AVAL | 03.06.2015-AMONTE | 08.07.2015-AVAL | 08.07.2015-AMONTE | 19.08.2015 AVAL | 19.08.2015 AMONTE |  |  |  |
| Coliformi totali/100 mL |  | 254 | 254 | 45 | 90 | 1100 | 1181 |  |  |  |
| Coliformi fecali/100 mL |  | 200 | 200 | 45 | 90 | 0 | 0 |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL |  | 10 | 10 | 27 | 27 | 1 | 5 |  |  |  |
| Salmonella/1L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| ## INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l |  | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat |  | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L |  | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |
| Transparenţa, m |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Alţi parametri |  | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,2; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-86; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,2; Suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,5; Suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,5; Suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,31; Suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-100; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,29; Suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-98; |  |  |  |

ZONA NATURALA DE IMBAIERE,,PLAJA MARE” CALARASI-Amenajata  si Neautorizata-2014

| PLAJA MARE Calarasi | Labortorul care a executat analizele: DSP Calarasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  | 29.07.2014-AVAL | 29.07.2014-AMONTE | 20.08.2014-AVAL | 20.08.2014-AMONTE |  |  |  |  |
| Coliformi totali/100 mL |  | 54 | 14 | 18 | 45 |  |  |  |  |
| E. Coli/100 mL |  | 18 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL |  | 0 | 0 | 52 | 51 |  |  |  |  |
| Salmonella/1L |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| ## INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Transparenţa, m |  | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Alţi parametri |  | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,2; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,2; Suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,5; Suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,5; Suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; |  |  |  |  |

ZONA NATURALA DE IMBAIERE,,PODUL 4” CALARASI-Amenajata si Neautorizata-2014

| PLAJA MARE Calarasi | Labortorul care a executat analizele: DSP Calarasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INDICATORI MICROBIOLOGICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prelevarii |  | 30.07.2014-AVAL | 30.07.2014-AMONTE | 20.08.2014-AVAL | 20.08.2014-AMONTE |  |  |  |  |
| Coliformi totali/100 mL |  | 100 | 100 | 72 | 190 |  |  |  |  |
| E. Coli/100 mL |  | 90 | 272 | 18 | 27 |  |  |  |  |
| Enterococi intestinali/100 mL |  | 36 | 0 | 83 | 64 |  |  |  |  |
| Salmonella/1L |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Enterovirusuri UFP/10 L |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| ## INDICATORI FIZICO-CHIMICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uleiuri minerale, mg/l |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Substanţe tensioactive (care reacţionează cu albastru de metilen), mg/L lauril sulfat |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Fenoli (indice de fenol) C4H5OH, mg/L |  | Absent | Absent | Absent | Absent |  |  |  |  |
| Transparenţa, m |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Alţi parametri |  | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,49; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-86; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,48; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-84; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,49; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-87; | Culoare-nemodificata; Reziduuri gudron-absente; pH-8,49; suspensii-absente; Oxigenul dizolvat-85; |  |  |  |  |

|  | Anul 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţ |  |  | Zona catagrafiată |  |  | Nr. puncte de monitorizare |  |  |  | Nr. total probe recoltate |  | Nr. probe conforme |  | Nr. probe neconforme |  |  |  |  |  |  | Tipul neconformităţii |  |  | Acţiune de informare populaţie |  |  |  |
| CALARASI |  |  | ZONA NATURALA DE IMBAIERE-PLAJA MARE-SC,,LAZY GARDEN”S.R.L |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | ………….. |  |  | ………….. |  |  |  | ……………. |  | ………….. |  | …………… |  |  |  |  |  |  | ………….. |  |  | …………. |  |  |  |
|  |  |  | ………….. |  |  | ………….. |  |  |  | ……………. |  | ………….. |  | …………… |  |  |  |  |  |  | ………….. |  |  | …………. |  |  |  |
|  |  |  | ………….. |  |  | ………….. |  |  |  | ……………. |  | ………….. |  | …………… |  |  |  |  |  |  | ………….. |  |  | …………. |  |  |  |
|  | Anul 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judeţ |  |  | Zona catagrafiată |  |  | Nr. puncte de monitorizare |  |  |  | Nr. total probe recoltate |  | Nr. probe conforme |  | Nr. probe neconforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALARASI |  |  | ZONA NATURALA DE IMBAIERE-PLAJA MARE-SC,,LAZY GARDEN”S.R.L |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZONA NATURALA IMBAIERE-PLAJA PODUL4-SC,,ALBATROS"S.R.L ………….. |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………….. |  |  | ………….. |  |  |  | ……………. |  | ………….. |  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………….. |  |  | ………….. |  |  |  | ……………. |  | ………….. |  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anul 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judeţ |  |  | Zona catagrafiată |  |  |  | Nr. puncte de monitorizare |  |  | Nr. total probe recoltate |  | Nr. probe conforme |  | Nr. probe neconforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALARASI |  |  | ZONA NATURALA DE IMBAIERE-PLAJA MARE-SC,,LAZY GARDEN”S.R.L |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZONA NATURALA IMBAIERE-PLAJA PODUL4-SC,,ALBATROS"S.R.L ………….. |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………….. |  |  |  | ………….. |  |  | ……………. |  | ………….. |  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………….. |  |  |  | ………….. |  |  | ……………. |  | ………….. |  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2016- In urma rezultatelor de laborator la probele de apa de imbaiere prelevate  in data de 05.07.2016,din punctele fixate pentru monitorizarea calitatii de la cele 2 zone naturale de imbaiere amenajate din Calarasi, s-a constatat ca  aceasta nu a corespuns prevederilor  legislatiei sanitare in vigoare.

In conformitate cu legislatia nationala in domeniul sanatatii publice si avand in vedere riscul pentru sanatatea utilizatorilor, s-a dispus  OPRIREA IMBAIERII,pana cand parametrul bacteriologic necorespunzator revine la valori normale,recomandandu-se operatorilor plajelor,instituirea masurilor de management adecvate prin montarea de panouri avertizoare si informarea populatiei.

In urma rezultatelor de laborator la probele de apa de imbaiere prelevate in data de 27.07.2016,din punctele fixate pentru monitorizarea calitatii, de la cele 2 zone naturale  de imbaiere amenajate din Calarasi , s-a constatat ca ,atat la Plaja ,,Mare”,cat si la Plaja,,Podul 4” ,apa de imbaiere corespunde legislatiei sanitare in vigoare,incidentul privind poluarea pe termen scurt a apei de imbaiere luand sfarsiti  si parametrul neconform revenind la normal.

Operatorii plajelor au fost informati ca,in cazul aparitiei in zonele de imbaiere a oricarui pericol imediat pentru sanatatea populatiei,sa instituie urgent  masura interzicerii imbaierii sau a utilizarii zonei respective,chiar inainte de informarea DSP si aducerii la cunostinta populatiei a acestui fapt.

In conformitate cu legislatia sanitara in vigoare,orice caz de imbolnavire sau accident suspectat ori diagnosticat  de a fi generat de calitatea apei de imbaiere sau de conditiile din zonele natural amenajate sau folosite traditional in acest scop,trebuiesc raportate imediat la D.S.P Calarasi de catre medicii de familie,specialist,policlinici si spitale si spitale.

Pe teritoriul judetului Calarasi,in prezent,functioneaza 2 Zone naturale de imbaiere amenajate,1 Bazin de inot acoperit,6 Piscine si 1 Strand.

O zona naturala de imbaiere este autorizata sanitar,iar cealalta zona naturala de imbaiere se afla in poroceduri de autorizare sanitara.

Operatorii zonelor naturale de imbaiere efectueaza monitorizarea apei de imbaiere cu Laboratorul D.S.P Calarasi.

Strandul,Bazinul de inot si Piscinele functioneaza cu Autorizatii Sanitare de Functionare in baza D.P.R sau cu Certificarea Conformitatii si efectueaza monitorizarea parametrilor chimici  de doua ori pe zi, cu trusele rapide si monitorizarea bacteriologica,bilunar,cu Laboratorul DSP Calarasi.

Operatorii Zonelor naturale de imbaiere si  Strandului nu respecta prevederile H.G nr.1136/2007 privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica,din lipsa de personal specializat.

Pentru neconformitatile constatate s-au efectuat recomandari de eliminare a acestora  si de urgentare a conformarii tuturor parametrilor de calitate la prevederile legale in vigoare.

Din Zonele naturale de imbaiere amenajate au fost prelevate din punctele,,amonte” si ,,aval”,un numar de 8 probe apa de imbaiere,inregistrandu-se rezultate conforme legislatiei sanitare in vigoare,in proportie de 100%.

Din Piscine,Strand si Bazin inot au fost prelevate 14 probe de apa de imbaiere,inregistrandu-se rezultate conforme legislatiei sanitare in vigoare,in proportie de 80%.

Neconformitatile inregistrate s-au datorat hipoclorinarii si/sau depasirilor bacteriologice,pentru care s-au dispus masuri de avertizare,in vederea  urgentarii  conformarii tuturor parametrilor de calitate,cu scopul evitarii oricarui risc pentru sanatatea publica si sigurantei utilizatorilor.

C. I.C.F.R.M.V.M

Sef Serviciu-Insp.Trandafir Marius

Intocmit,

Insp.Vasilescu Elena