MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

Călărași, str.Prel.București nr. 24,  tel: 0242.311.462, fax: 0242.312.680

e-mail: dsp_jud_cls@yahoo.com / web-site: www.aspcl.ro

Operator date cu caracter personal: 19823

COMPARTIMENT EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA

Nr. __________ / _________________

RAPORT  CALITATEA APEI POTABILE 2023

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

1. ZONE MARI DE APROVIZIONARE

Nr. total  zone mari de aprovizionare în judet – 5 (Călărași, Oltenița, Modelu, Roseți, Dragalina)

Nr. consumatori apa potabila din județul Călărași – 200.750; Procent din populația totala- 67,11%;

Volum total de apa distribuit – 13.867.810 mc/an

ZAP 1 CĂLĂRAȘI

Localitati incluse – Municipiul Călărași

Sursa de apa – apa de suprafata, fluviul Dunarea

Volum de apa distribuit zilnic – 17814 mc./zi

Populatia aprovizionata – 58.415 ; procent din populatia totala  a ZAP Călărași – 82,45%

Uzina de apa Calarasi detine Autorizatie Sanitara de Functionare nr. 72/22.03.2023; nu s-au solicitat derogari.

Nr. total analize efectuate  in municipiul Călărași

| Nr.crt. | Parametru | Nr. analize efectuate | Nr. analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Escherichia coli | 372 | 0 |
| 2. | Enterococi | 372 | 0 |
| 3. | Bor | 10 | 0 |
| 4. | Cadmiu | 10 | 0 |
| 5. | Crom | 10 | 0 |
| 6. | Cupru | 10 | 0 |
| 7. | 1,2- dichlorethane | 10 | 0 |
| 8. | Fluor | 10 | 0 |
| 9. | Plumb | 10 | 0 |
| 10. | Nitrati | 46 | 0 |
| 11. | Nitriti la iesire din statia de tratare | 46 | 0 |
| 12. | Nitriti in reteaua de distributie | 52 | 0 |
| 13. | Trihalometani | 10 | 0 |
| 14. | Tetracloretena si Tricloretena | 10 | 0 |
| 15. | Aluminiu | 101 | 0 |
| 16. | Amoniu | 101 | 0 |
| 17. | Cloruri | 61 | 0 |
| 18. | Clor rezidual liber capat retea | 65 | 4 |
| 19. | Clostridium Perfringens | 101 | 0 |
| 20. | Conductivitate | 101 | 0 |
| 21. | pH | 101 | 0 |
| 22. | Fier | 53 | 0 |
| 23. | Mangan | 53 | 0 |
| 24. | Oxidabilitate | 101 | 0 |
| 25. | Sulfati | 41 | 0 |
| 26. | Sodiu | 41 | 0 |
| 27. | Bacterii coliforme | 275 | 0 |
| 28. | Culoare | 268 | 0 |
| 29. | Miros | 268 | 0 |
| 30. | Gust | 268 | 0 |
| 31. | Numar colonii la 22ºC | 275 | 0 |
| 32. | Numar colonii la 37ºC | 275 | 0 |
| 33. | Turbiditate | 275 | 0 |
| 34. | Activitatea Alfa Globala | 2 | 0 |
| 35. | Activitatea Beta Globala | 2 | 0 |
| 36. | Duritate | 54 | 0 |
| 37. | Hidrogen Sulfurat | 41 | 0 |
| 38. | Radon | 2 | 0 |
| 39. | Pesticide | 10 | 0 |
| 40. | Doza efectiva de referinta | 2 | 0 |

ZAP 2 OLTENITA

Localitati incluse – Municipiul Oltenita

Sursa de apa – puturi forate

Volum de apa distribuit zilnic –  3375 mc./zi

Populatia aprovizionata – 20.288 ; procent din populatia totala  a ZAP OLTENITA – 79,04%

Uzina de apa Oltenita detine Autorizatie Sanitara de Functionare 74/07.03.2023; nu s-au solicitat derogari.

Nr. total analize efectuate  in municipiul Oltenita

| Nr.crt. | Parametru | Nr. analize efectuate | Nr. analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Escherichia coli | 77 | 0 |
| 2. | Enterococi | 77 | 0 |
| 3. | Sodiu | 3 | 0 |
| 4. | Bor | 5 | 0 |
| 5. | Cadmiu | 5 | 0 |
| 6. | Crom | 5 | 0 |
| 7. | Cupru | 5 | 0 |
| 8. | 1,2- dichlorethane | 5 | 0 |
| 9. | Fluor | 5 | 0 |
| 10. | Plumb | 5 | 0 |
| 11. | Nitrati | 10 | 0 |
| 12. | Nitriti la iesire din statia de tratare | 6 | 0 |
| 13. | Nitriti in reteaua de distributie | 4 | 0 |
| 14. | Hidrogen sulfurat | 3 | 0 |
| 15. | Tetracloretena si Tricloretena | 5 | 0 |
| 16. | Amoniu | 10 | 0 |
| 17. | Cloruri | 8 | 0 |
| 18. | Clor rezidual liber capat retea | 4 | 0 |
| 19. | Conductivitate | 10 | 0 |
| 20. | pH | 10 | 0 |
| 21. | Fier | 3 | 0 |
| 22. | Mangan | 3 | 0 |
| 23. | Oxidabilitate | 10 | 0 |
| 24. | Bacterii coliforme | 10 | 0 |
| 25. | Culoare | 10 | 0 |
| 26. | Miros | 10 | 0 |
| 27. | Gust | 10 | 0 |
| 28. | Numar colonii la 22ºC | 10 | 0 |
| 29. | Numar colonii la 37ºC | 10 | 0 |
| 30. | Turbiditate | 10 | 0 |
| 31. | Activitatea Alfa Globala | 2 | 0 |
| 32. | Activitatea Beta Globala | 2 | 0 |
| 33. | Duritate | 8 | 0 |
| 34. | Doza efectiva de referinta | 2 | 0 |
| 35. | Radon | 2 | 0 |
| 36. | Pesticide | 5 | 0 |

ZAP 3  MODELU

Localitati incluse – MODELU + TONEA

Sursa de apa – puturi forate

Volum de apa distribuit zilnic – 550 mc./zi

Populatia aprovizionata – 10.550 ; procent din populatia totala  a ZAP MODELU– 99,81 %

Sistemul centralizat cu apa Modelu detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.

Nr. total analize efectuate  in comuna Modelu

| Nr.crt. | Parametru | Nr. analize efectuate | Nr. analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esecherichia coli | 31 | 0 |
| 2. | Enterococi | 31 | 2 |
| 3. | Nitrati | 6 | 5 |
| 4. | Nitriti la iesire din statia de tratare | 3 | 0 |
| 5. | Nitriti in reteaua de distributie | 3 | 0 |
| 6. | Aluminiu | 6 | 0 |
| 7. | Amoniu | 6 | 0 |
| 8. | Cloruri | 6 | 6 |
| 9. | Clor rezidual liber capat retea | 6 | 1 |
| 10. | Conductivitate | 6 | 0 |
| 11. | pH | 6 | 0 |
| 12. | Fier | 6 | 0 |
| 13. | Mangan | 6 | 0 |
| 14. | Oxidabilitate | 6 | 0 |
| 15. | Bacterii coliforme | 6 | 2 |
| 16. | Culoare | 6 | 0 |
| 17. | Miros | 6 | 0 |
| 18. | Gust | 6 | 0 |
| 19. | Numar colonii la 22ºC | 6 | 0 |
| 20. | Numar colonii la 37ºC | 6 | 0 |
| 21. | Turbiditate | 6 | 0 |
| 22. | Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| 23. | Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |
| 24. | Duritate | 6 | 0 |
| 25. | Radon | 1 | 0 |
| 26. | Doza efectiva de referinta | 1 | 0 |

ZAP 4  ROSETI

Localitati incluse – ROSETI

Sursa de apa – puturi forate

Volum de apa distribuit zilnic – 870 mc./zi

Populatia aprovizionata – 6400 ; procent din populatia totala  a ZAP ROSETI – 92,49 %

Sistemul centralizat cu apa Roseti detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.

Nr. total analize efectuate  in comuna Roseti

| Nr.crt. | Parametru | Nr. analize efectuate | Nr. analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Escherichia coli | 32 | 0 |
| 2. | Enterococi | 32 | 1 |
| 3. | Nitrati | 5 | 1 |
| 4. | Nitriti la iesire din statia de tratare | 2 | 0 |
| 5. | Nitriti in reteaua de distributie | 3 | 0 |
| 6. | Aluminiu | 5 | 0 |
| 7. | Amoniu | 5 | 0 |
| 8. | Cloruri | 5 | 0 |
| 9. | Clor rezidual liber capat retea | 3 | 3 |
| 10. | Conductivitate | 5 | 0 |
| 11. | pH | 5 | 0 |
| 12. | Fier | 5 | 0 |
| 13. | Mangan | 5 | 0 |
| 14. | Oxidabilitate | 5 | 0 |
| 15. | Bacterii coliforme | 5 | 0 |
| 16. | Culoare | 5 | 0 |
| 17. | Miros | 5 | 0 |
| 18. | Gust | 5 | 0 |
| 19. | Numar colonii la 22ºC | 5 | 3 |
| 20. | Numar colonii la 37ºC | 5 | 2 |
| 21. | Turbiditate | 5 | 0 |
| 22. | Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| 23. | Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |
| 24. | Duritate | 5 | 0 |
| 25. | Radon | 1 | 0 |
| 26. | Doza efectiva de referinta | 1 | 0 |

ZAP 5  DRAGALINA

Localitati incluse – DRAGALINA

Sursa de apa – puturi forate

Volum de apa distribuit zilnic – 1510 mc./zi

Populatia aprovizionata – 6218 ; procent din populatia totala  a ZAP  DRAGALINA- 96,96%  6

Sistemul centralizat cu apa Dragalina nu detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.

Nr. total analize efectuate  in comuna Dragalina

| Nr.crt. | Parametru | Nr. analize efectuate | Nr. analize neconforme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Escherichia coli | 32 | 0 |
| 2. | Enterococi | 32 | 1 |
| 3. | Nitrati | 5 | 0 |
| 4. | Nitriti la iesire din statia de tratare | 2 | 1 |
| 5. | Nitriti in reteaua de distributie | 3 | 2 |
| 6. | Aluminiu | 5 | 0 |
| 7. | Amoniu | 5 | 4 |
| 8. | Cloruri | 5 | 0 |
| 9. | Clor rezidual liber capat retea | 3 | 0 |
| 10. | Conductivitate | 5 | 0 |
| 11. | pH | 5 | 0 |
| 12. | Fier | 5 | 0 |
| 13. | Mangan | 5 | 0 |
| 14. | Oxidabilitate | 5 | 0 |
| 15. | Bacterii coliforme | 5 | 0 |
| 16. | Culoare | 5 | 0 |
| 17. | Miros | 5 | 0 |
| 18. | Gust | 5 | 0 |
| 19. | Numar colonii la 22ºC | 5 | 3 |
| 20. | Numar colonii la 37ºC | 5 | 3 |
| 21. | Turbiditate | 5 | 0 |
| 22. | Activitatea Alfa Globala | 1 | 0 |
| 23. | Activitatea Beta Globala | 1 | 0 |
| 24. | Duritate | 5 | 0 |
| 25. | Radon | 1 | 0 |
| 26. | Doza efectiva de referinta | 1 | 0 |

2. ZONE MICI DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA

Nr. total zone de aprovizionare mici - 75

Nr. consumatori ZAP mici din judetul Calarasi – 98.844

Volumul total de apa distribuit in zone mici  – 5.302.720 mc/an

CAT 1

Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 10-100 mc apa potabila /zi - 26

Nr. total consumatori – 14.109

Volum total de apa distribuit mc./an – 611.740 mc./an

Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Oltina, Dichiseni, Coslogeni, DGASPC , Silistea 1, Silistea 2, Frasinet, Curatesti, Luptatori, Frasinetul de jos, Danesti, Clatesti, Zimbru, Gurbanesti, Galbinasi.

CAT 2

Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 100-400 mc apa potabila /zi - 41

Nr. total consumatori – 60.682

Volum total de apa distribuit mc./an – 3.056.510 mc./an

Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Pietroiu 1, Pietroiu 2, Borcea 1, Borcea 2, Margineni, Smardanu, Andolina, Sarbi, Mihai Viteazu, Vlad Tepes, Valcelele, Constantin Brancoveanu, Valea Argovei 1, Valea Argovei 2, Ulmeni, Chiselet, Curcani, Nana, Radovanu, Frumusani, Cascioarele, Ulmu, Faurei, Sohatu.

CAT 3

Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 400-1000 mc apa potabila /zi - 8

Nr. total consumatori – 24.053

Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Unirea, Valea lui Soare.

3. LOCALITATILE NECONFORME / PARAMETRU DIN TOATE ZONELE MICI DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA

| Nr. crt. | Denumirea sistemului de aprovizionare cu apă | Oraşul principal al zonei de aprovizionare cu apă | Parametrii pentru care sistemul a fost declarat neconform |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oltina | Unirea | E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi,Clor rezidual liber |
| 2. | Iezeru | Jegalia | Clor rez. liber |
| 3. | Galdau | Jegalia | Clor rez. Liber, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 4. | Radu Negru | Modelu | Clor rez. liber, Fier |
| 5. | Galatui | Al. Odobescu | Bacterii coliforme, E.Coli, Enterococi, Amoniu, Turbiditate |
| 6. | Dichiseni | Dichiseni | E.Coli, Enterococi, Clor rezidual liber |
| 7. | Coslogeni | Dichiseni | E.Coli, Bact. Coliforme, Enterococi, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 8. | Cunesti | Gradistea | Enterococi, NTG22gr.C, NTG 37gr.C, Clor rezidual liber |
| 9. | Bogata | Gradistea | E.Coli, Enterococi, NTG22gr.C, NTG 37gr.C, Clor rezidual liber |
| 10. | Pietroiu 2 | Borcea | E.Coli, Enterococi, Clor rez. Liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 11. | Ceacu | Cuza-Voda | E.Coli, Bact. Coliforme, Enterococi,Clor rezidual liber |
| 12. | Independenta | Independenta | Clor rez. Liber, NTG 22gr.C |
| 13. | C. Brancoveanu | Dragalina | Amoniu, Clor rez. Liber, Enterococi, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C, Fier |
| 14. | DGASPC Centrul Plasament Perisoru | DGASPC Centrul Plasament Perisoru | E.Coli, Enterococi, Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 15. | Margineni (Ciocanesti) | Ciocanesti | E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi,Clor rezidual liber, Nitrati |
| 16. | Smardanu (Ciocanesti) | Ciocanesti | Enterococi,Clor rezidual liber, Nitrati |
| 17. | Andolina (Ciocanesti) | Ciocanesti | E.Coli, Enterococi, Amoniu, Nitrati, Nitriti,Clor rez. liber |
| 18. | Sarbi (Ciocanesti) | Ciocanesti | E.Coli, Bact. Coliforme,Nitrati, Clor rez. liber |
| 19. | Mihai Viteazu | Vlad Tepes | E.Coli,Bact. Coliforme, Enterococi, Amoniu, Clor rez. Liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 20. | N.Balcescu, com. Al. Odobescu | Al. Odobescu | E.Coli, Enterococi, Amoniu |
| 21. | Al. Odobescu | Al. Odobescu | Bact. Coliforme, Amoniu |
| 22. | Pietroiu 1 | Borcea | Bac.coliforme, Enterococi, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C, Clor rez. liber |
| 23. | Vlad Tepes | Vlad Tepes | E.Coli, Enterococi, Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 24. | Jegalia | Jegalia | Clor rez. liber |
| 25. | Valcelele | Valcelele | Enterococi, Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 26. | Stefan cel Mare | Stefan cel Mare | E.Coli, Enterococi,Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C , Turbiditate |
| 27. | Tudor Vladimirescu | Perisoru | E.Coli, Bact. Coliforme, Enterococi, Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C , Turbiditate |
| 28. | Perisoru | Perisoru | Clor rez. liber |
| 29. | Dragos Voda | Dragos Voda | E.Coli, Bact. Coliforme, Enterococi, Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C , Nitriti |
| 30. | Gradistea | Gradistea | Clor rez. liber, NTG 22gr.C |
| 31. | Rasa | Gradistea | E.Coli, Bact. Coliforme, Enterococi, Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 32. | Borcea 1 | Borcea | Enterococi, Clor rez. liber |
| 33. | Borcea 2 | Borcea | E.Coli, Bact. Coliforme, Enterococi, Clor rez. liber |
| 34. | Calarasii Vechi | Cuza-Voda | Enterococi, Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 35. | Unirea | Unirea | E.Coli, Bact. Coliforme, Enterococi, Clor rez. liber, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C |
| 36. | Dorobanțu | Dorobanțu | clor liber, NTG22gr.C, NTG37gr.C, crom |
| 37. | Boșneagu | Dorobanțu | Nitrati, crom, clor liber |
| 38. | Valea Argovei 1 | Valea Argovei | Enterococi, NTG 22gr.C, NTG 37gr.C, amoniu |
| 39. | Valea Argovei 2 | Valea Argovei | Enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C , amoniu |
| 40. | Siliștea 1 | Valea Argovei | Enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C , amoniu |
| 41. | Siliștea 2 | Valea Argovei | Enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C , amoniu |
| 42. | Lehliu Sat | Lehliu Sat | Clor liber, amoniu, turbiditate |
| 43. | Spanțov | Spanțov | Clor liber, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 44. | Budești | Budești | NTG22gr.C, NTG 37gr.C , cloruri |
| 45. | Șoldanu | Șoldanu | Clor liber |
| 46. | Plătărești | Plătărești | Amoniu, duritate, clor liber |
| 47. | Dorobanțu | Plătărești | NTG22gr.C, NTG 37gr.C, amoniu, duritate, clor liber |
| 48. | Ulmeni | Ulmeni | Clor liber,NTG22gr.C, NTG 37gr.C, bacterii coliforme |
| 49. | Valea lui Soare | Ulmeni | Enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 50. | Chiselet | Chieselet | Enterococi, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 51. | Mânăstirea | Mânăstirea | Clor liber, escherichia coli, enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 52. | Coconi | Mânăstirea | Clor liber, escherichia coli, enterococi, NTG22gr.C, NTG 37gr.C, |
| 53. | Sultana | Mânăstirea | Clor liber, enterococi, escherichia coli, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 54. | Frăsinet | Frăsinet | Bac. coliforme, amoniu,NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 55. | Curătești | Frăsinet | Turbiditate |
| 56. | Luptători | Frăsinet | NTG22gr.C, NTG 37gr.C, bacterii coliforme, amoniu, turbiditate |
| 57. | Frăsinetu de jos | Frăsinet | Enterococi, bacterii coliforme, amoniu, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 58. | Dănești | Frăsinet | Enterococi, bacterii coliforme, amoniu, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 59. | Mitreni | Mitreni | Bac. coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C, clor liber |
| 60. | Clătești | Mitreni | Enterococi, bac. coliforme, amoniu, NTG22gr.C, NTG 37gr.C, nitrati, turbiditate |
| 61. | Curcani | Curcani | Clor rezidual liber |
| 62. | Nana | Nana | Clor liber, enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 63. | Fundulea | Fundulea |  |
| 64. | Radovanu | Radovanu | Clor rezidual liber |
| 65. | Frumușani | Frumușani | Clor liber, amoniu,bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 66. | Căscioarele | Căscioarele | Clor liber, E.coli,enterococi, bac. coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 67. | Ulmu | Ulmu | Escherichia coli,enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 68. | Făurei | Ulmu | E.coli, enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C, amoniu |
| 69. | Zimbru | Ulmu | Enterococi, bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C, nitrati |
| 70. | Gurbănești | Gurbănești | Bacterii coliforme, NTG22gr.C, NTG 37gr.C, amoniu, duritate |
| 71. | Gălbinași | Gălbinași | Clor liber, escherichia coli,enterococi, bacterii coliforme,amoniu,NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 72. | Sohatu | Sohatu |  |
| 73. | Fundeni | Fundeni | Clor liber, E. coli, enterococi, bacterii coliforme, duritate, nitrati, NTG22gr.C, NTG 37gr.C |
| 74. | Lehliu Gară | Lehliu Gară | Clor liber |
| 75. | Chirnogi | Chirnogi | Clor liber, turbiditate |

4. CALITATEA  APEI FURNIZATE SPRE CONSUMUL POPULATIEI, PRIN FANTANILE PUBLICE

a) Nr.  fantanilor publice luate in evidenta din judetul Calarasi – 171; nr. fantani monitorizate - 50

b) Nr. izvoarelor captate luate in evidenta si monitorizate de DSP Calarasi – 18;

Recomandari pentru populatia consumatoare:

1. Informarea populatiei asupra calitatii apei de la fantanile publice iar primariile vor asigura avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a inscrisurilor “Apa nu este buna de baut”.

2. Identificarea urgenta a posibilelor surse de poluare ale apei,  si efectuarea unei clorinari periodice, urmata de solicitarea unor noi prelevari de probe. Dezinfectia apei se recomanda sa fie efectuata cu substante clorigene sau orice alta substanta dezinfectanta care detine aviz sanitar de folosire in acest scop. In acest sens, va reamintim ca aveti obligatia sa efectuati lunar , dezinfectia apei la toate fantanile publice din comuna, in perioada martie-octombrie.

3.  Conform HG 974/2001, art.50, pct. 9 “In cazul in care apa din fantanile si izvoarele publice au concentratia  de nitrati mai mare decat valoarea prevazuta de lege, Primaria este obligata sa asigure apa potabila fara plata pentru sugari si copii mici pana la 3 ani”.